TCP上位机主动连接到设备的2000号端口

连接之后，设备会自动上报最新的输入，输出，和实时时间信息。

上报格式以以下协议描述的应答格式相同。

通信协议采用二进制模式通信，使用十六进制表示。

网友不熟悉二进制和十六进制之间的关系，这里说明一下，其实这两者是一样的，都是表示一个数字，即时0到255之间，（实际上还可以使用8进制和十进制表示，或者任意进制表示）。只是书面上的写法不一样而已，十六进制描述起来简短方便，并且二进制和十六进制之间的转换很简便，即是8、4、2、1原则，不懂得朋友，请查阅数字电路教程或电脑编程教程第一章节。

如果不熟悉如何使用十六进制如何表示二进制的值，这里简单介绍。

00，表示二进制00000000

01，表示二进制00000001

02，表示二进制00000010

….

0A，表示二进制00001010

0B，表示二进制00001011

继电器的状态对应二进制的每一个位，比如第一路开用二进制表示00000001，第3路开，二进制表示00000100，

对于多路的表示方法，比如第7路和第一路同时开，二进制表示为01000001，十六进制表示为41

例如全开表示FF

以此类推。

单路开

TCP连接到设备，2000号端口，发十六进制:

单独开第1路：25 00 00 00 00 02 00 00 00

单独开第2路：25 00 00 00 00 02 00 01 00

单独开第3路：25 00 00 00 00 02 00 02 00

单独开第10路：25 00 00 00 00 02 00 09 00

单独开第16路：25 00 00 00 00 02 00 0F 00

单独开第17路：25 00 00 00 00 02 00 10 00

方框里面放的是继电器的编号，0表示第1路，1表示第2路，2表示第3路。

以此类推

设备将返回一串十六进制数据，例如：

25 00 00 00 00 05 00 20 07 00 00 00

方框里面表示的是4字节位变量，总共可以表示32路。

第一位0x07，表示开了第1路，第2路，第3路。

红色的20表示本设备的输出路数，0x20表示32，共有32路输出。

单路关

TCP连接到设备，2000号端口，发十六进制:

单独关第1路：26 00 00 00 00 02 00 00 00

单独关第2路：26 00 00 00 00 02 00 01 00

单独关第3路：26 00 00 00 00 02 00 02 00

单独关第10路：26 00 00 00 00 02 00 09 00

单独关第16路：26 00 00 00 00 02 00 0F 00

单独关第17路：26 00 00 00 00 02 00 10 00

返回应答数据跟以上相同。

返回应答数据跟以上相同。

单路翻转

TCP连接到设备，2000号端口，发十六进制:

27 00 00 00 00 02 00 01 00

返回应答数据跟以上相同。

读入继电器状态

TCP连接到设备，2000号端口

发十六进制数据:

01 00 00 00 00 00 00

设备将返回一串十六进制数据：

01 00 00 00 00 05 00 10 0F 00 00 00

灰色的部分无关紧要

黄色的数值是当前板子继电器的通道数，10表示十六进制0x10,表示有16通道。

方框内的数据就是继电器当前状态，一个字节8个位代表8个继电器，左边的字节表示最低8位，即： [8-1]  [16-9]  [24-17]  [32-25]

读入输入端状态

TCP连接到设备，2000号端口

发十六进制数据:

02 00 00 00 00 00 00

设备将返回一串十六进制数据：

02 00 00 00 00 05 00 20 0F 00 00 00

灰色的部分无关紧要

方框内的数据就是继电器当前状态，一个字节8个位代表8个继电器，左边的字节表示最低8位，即： [8-1]  [16-9]  [24-17]  [32-25]

全开或全关指令

TCP连接到设备，2000号端口

全开指令，发十六进制:

03 00 00 00 00 05 00 20 FF FF FF FF

全关，发十六进制：

03 00 00 00 00 05 00 20 00 00 00 00

单独开某一路，其他全关

TCP连接到设备，2000号端口

开第一路：03 00 00 00 00 05 00 20 01 00 00 00

开第二路：03 00 00 00 00 05 00 20 02 00 00 00

开第三路：03 00 00 00 00 05 00 20 04 00 00 00

开第四路：03 00 00 00 00 05 00 20 08 00 00 00

开第五路：03 00 00 00 00 05 00 20 10 00 00 00

开第六路：03 00 00 00 00 05 00 20 20 00 00 00

开第七路：03 00 00 00 00 05 00 20 40 00 00 00

开第八路：03 00 00 00 00 05 00 20 80 00 00 00

开第九路：03 00 00 00 00 05 00 20 00 01 00 00

开第十路：03 00 00 00 00 05 00 20 00 02 00 00

开第十一路：03 00 00 00 00 05 00 20 00 04 00 00

以此类推，总共不会超过最大数量（32路）

单独开某几路，其他全关

首先参考上面单独开某一路，其它全关
如：  开第一路：03 00 00 00 00 05 00 20 01 00 00 00,我们看倒数第四组为“01”

然后看开第二路：03 00 00 00 00 05 00 20 02 00 00 00倒数第四组为 ”02”

我们可能会同时开启第一路与第二路，可以将倒数第四组的01与02相加，得出结果为03，此时可以发送：03 00 00 00 00 05 00 20 03 00 00 00，即可同时开启第一路，第二路，其它全关。

另外，倒数第四组只是对应的前8路继电器，后8路继电器是将倒数第三组相加。

如果需要保持正在打开的某几路，并不需要其它全关，需要读入当前状态进行对比加减后再将数据发出即可。如果需要更好用的，参考字符串协议。

翻转（或触发）指定的继电器

TCP连接到设备，2000号端口，

发十六进制数据

比如：

翻转第一位：24 00 00 00 00 04 00 01 00 00 00

翻转第二位：24 00 00 00 00 04 00 02 00 00 00

翻转第三位：24 00 00 00 00 04 00 04 00 00 00

翻转第四位：24 00 00 00 00 04 00 08 00 00 00

翻转第九位：24 00 00 00 00 04 00 00 01 00 00

翻转第二位和第十一位：

24 00 00 00 00 04 00 02 04 00 00

重启设备

TCP连接到服务器，2000号端口

发十六进制:

10 00 00 00 00 00 00

设置输入控制模式

2A 00 00 00 09 00 00 01 05 00 0a 00 00 00 00 01

读取输入控制模式

2A 00 00 00 02 00 00 00 00

浏览器控制单路开和关指令，直接支持到32路，ID就是输出编号

http://192.168.1.249/cgi-bin/io_request.cgi?ID=32&Command=On

http://192.168.1.249/cgi-bin/io_request.cgi?ID=32&Command=Off

http://192.168.1.249/cgi-bin/io_request.cgi?setbitaddr=512&bitval=111

设置通道名字

05 00 00 00 10 00 00 aa bb aa aa aa aa … aa

aa bb , 表示通道编码，aa,表示通道的索引，bb表示通道的类型，bb的取值为00或01，aa的取值范围是00~1F

aa aa aa aa … aa，表示通道的名字，一共20个字节字符串，以0结尾，ascii编码模式。

读取通道名字

04 00 00 00 10 00 00 aa bb aa aa aa aa … aa

aa bb , 表示通道编码，aa,表示通道的索引，bb表示通道的类型，bb的取值为00或01，aa的取值范围是00~1F

aa aa aa aa … aa，表示通道的名字，读指令这些数据忽略，

读通道名字的返回应答格式相同。

读取IP参数

22 00 00 00 00 00 00

返回原始数据：

22 00 00 01 14 00 5a c0 a8 01 f9 ff ff ff 00 c0 a8 01 01 c0 a8 01 01 d0 07 50 00

除去头部分，剩下的部分为IP设置数据，根据数据结构：

c0 a8 01 f9 ff ff ff 00 c0 a8 01 01 c0 a8 01 01 d0 07 50 00

A           B            C           D        E     F

typedef struct _CmdIpConfigData

{

uint8_t   ipaddr[4];   A 表示设备的IP地址

uint8_t   netmask[4];   B 表示设备的子网掩码

uint8_t   gateway[4];  C 表示设备的默认网关

uint8_t   dns[4];  D 表示设备的DNS地址

uint16_t  port;  E 表示与设备通信的端口号

uint16_t  webport;  F 表示设备的WEB服务器的端口号(注意端口号不要重复使用，以免冲突)

} CmdIpConfigData;

数据解释如下

C0 A8 01 F9 使用16进制表示，转换成10进制为： 192 168 1 250

FF FF FF 00 使用16进制表示，转换成10进制为： 255 255 255 0

C0 A8 01 01 使用16进制表示，转换成10进制为： 192 168 1 1

C0 A8 01 01 使用16进制表示，转换成10进制为： 192 168 1 1

D0 07 使用16进制表示16位整数为：0x07D0,转换成10进制为： 2000

50 00 使用16进制表示16位整数为：0x0050,转换成10进制为： 80

设置IP参数

21 00 00 01 14 00 5a c0 a8 01 f9 ff ff ff 00 c0 a8 01 01 c0 a8 01 01 d0 07 50 00

与读取IP参数相似，只是头一个字节不同，数据格式相同。

读定时器，读定时个数

06 00 00 00 00 00 00

返回数据：

06 00 00 01 02 00 02 02 00

说明：

02 00   十六进制：0x0002，十进制：2，表示设备的定时节点数量为 2，2个定时节点。

读取下一个定时节点

06 00 00 10 00 00 00

返回数据：

06 00 00 11 19 00 a2 05 00 03 02 71 07 1d 07 1e 00 71 07 1d 08 00 00 05 00 00 00 3c 00 00 00 00继续发送：06 00 00 10 00 00 00，读取下一个定时节点，返回下一个定时节点：

06 00 00 11 19 00 19 04 00 01 02 71 07 1d 13 00 00 71 07 1d 13 1e 00 dc 05 00 00 b8 0b 00 00 00继续发送：06 00 00 10 00 00 00，读取下一个定时节点，返回下一个定时节点：

06 00 00 10 19 00 54 00 56 01 42 58 00 00 00 01 00 07 58 ea f8 ef 1a c7 81 6b 80 1d 53 83 b2 40

根据第四个参数10，表示读取定时节点完毕。此数据包无效。11表示定时数据包有效。

说明：

读取定时个数之后，紧接着发送读取下一定时节点，读取到的是定时器的数据，这里定时器个数是2，所以，连续读取三次，只有前面两次才是有效的。

方框内是数据，以下是数据的结构：

typedef struct _timing_node

{

uint8_t    addr[2];  //定时端口地址编码（板上输出口地址范围为[0][0] ~ [0][16]），第路输出就是addr[0]=4,addr[1]=0

uint16_t   option;   //选项，第0位:1表示定时有效，0表示无效,第1位:1表示小循环开启，0表示关闭。第[8:11]位表示循环类型，类型值如下

//

time_type  start_time;  //循环开启时间（精确到秒，以板上实时时间为准）

time_type  end_time;    //循环关闭时间（精确到秒，以板上实时时间为准）

//

uint32_t   duty_cycle;  //小循环中打开继电器的时间周期，即使开通时间长度,毫秒为单位，最小毫秒，最长数十天（天）

uint32_t   period;     //小循环一个周期的时间长度,毫秒为单位，最小毫秒，最长数十天（天）

//记录状态

uint8_t    state;  //内部使用,写

} timing_node;

typedef struct _time_type

{

uint8_t    year;

uint8_t    mon;

uint8_t    day;

uint8_t    hour;

uint8_t    min;

uint8_t    sec;

} time_type;

定义循环类型:

#define  CYCLE_YEAR      0

#define  CYCLE_MONTH     1

#define  CYCLE_DAY       2

#define  CYCLE_HOUR      3

#define  CYCLE_MINITH    4

#define  CYCLE_SECOND    5

#define  CYCLE_WEEK      6

#define  CYCLE_USER      7

#define  CYCLE_ONCE      8

05 00 03 02 71 07 1d 07 1e 00 71 07 1d 08 00 00 05 00 00 00 3c 00 00 00 00

套用以上数据结构，第一条定时节点解释为：

- 05 00 表示第六路输出

- 03 02  option, 0x03,第0位为1，表示定时有效。第1位为1，表示小循环有效。高位为0x02，表示循环类型为：CYCLE_DAY，天循环类型。

- 71 07 1d 07 1e 00start_time，71 07 1d 08 00 00end_time表示开启时间和截止时间。

转换成十进制是113 7 29 7 30 00,

转换成十进制是113 7 29 8 00 00,

然后第1,2个数据分别做运算：113+1900=2013，7+1=8,

得到2013年8月29日，7点30分00秒，到2013年8月29日，8点0分0秒。定时时间范围在这个范围之内进行小循环动作。

- 05 00 00 00 duty_cycle,0x00000005，表示小循环开的时间为5秒，以秒位单位。

- 3c 00 00 00 period，表示小循环的时间为0x0000003C，表示小循环的周期为60秒。

继续解释第二条定时节点：

- 00 01 02 71 07 1d 13 00 00 71 07 1d 13 1e 00 dc 05 00 00 b8 0b 00 00 00

1, 04 00 表示第五路输出

2, 01 02  option, 0x01,第0位为1，表示定时有效。第1位为0，表示小循环无效。高位为0x02，表示循环类型为：CYCLE_DAY，天循环类型。

3, dc 05 00 00 duty_cycle,小循环数据，这里无效。

4, b8 0b 00 00 period，小循环数据，这里无效。

5, 71 07 1d 13 00 00start_time，71 07 1d 13 1e 00end_time表示开启时间和截止时间。

转换成十进制是113 7 29 19 00 00,

转换成十进制是113 7 29 19 30 00,

然后第1,2个数据分别做运算：113+1900=2013，7+1=8,

得到2013年8月29日，19点0分0秒，到2013年8月29日，19点30分0秒。定时时间范围在这个范围之内开启，没有小循环开和关动作。

写定时器，写定时个数

07 00 00 00 00 00 00 02 00

返回数据：

07 00 00 01 00 00 00

说明：

02 00   十六进制：0x0002，十进制：2，表示设备的定时节点数量为 2，2个定时节点。

01      01表示写成功，00表示写失败。

写定时器，写定时节点

定时器节点的写，必须连续写入预定数据的定时节点。

根据定时器写数据结构，

typedef struct _CmdTimingNode

{

uint16_t    index;

timing_node node;

} CmdTimingNode;

构造出定时器写节点的数据：

第一次发送数据：07 00 00 10 FF 00 00 00 00 05 00 03 02 71 07 1d 07 1e 00 71 07 1d 08 00 00 05 00 00 00 3c 00 00 00 00

返回应答：07 00 00 11 00 00 00

第二次发送数据：07 00 00 10 FF 00 00 01 00 04 00 01 02 71 07 1d 13 00 00 71 07 1d 13 1e 00 dc 05 00 00 b8 0b 00 00 00

返回应答：07 00 00 11 00 00 00

说明：

00 00 01 00 表示定时器节点索引，写定时器，从索引00 00开始写，01 00 表示第二个定时节点，02 00表示第三路定时节点，03 00表示第四路定时节点，不同的定时节点使用不同的索引号。写入同一个索引号，将覆盖以前的数据。注意，索引号不代表定时通道号，比如索引01 00只是代表定时器数据占用内存第一个定时节点，输出通道号表示继电器输出的通道，按照以下定时数据规定的为准。

05 00 03 02 71 07 1d 07 1e 00 71 07 1d 08 00 00 05 00 00 00 3c 00 00 00 00

04 00 01 02 71 07 1d 13 00 00 71 07 1d 13 1e 00 dc 05 00 00 b8 0b 00 00 00

表示定时器的定时数据，跟以上读定时的描述相同，最后一个字节：00，必须保证是00。

写定时器，结束定时器写。

07 00 00 20 00 00 00

返回应答：

07 00 00 21 00 00 00

说明：

20标志定时器结束写，返回21表示写结束完成。

读或写设备实时时钟

typedef struct _time_type

{

uint8_t    year;

uint8_t    mon;

uint8_t    day;

uint8_t    hour;

uint8_t    min;

uint8_t    sec;

} time_type;

设置时间：09 00 00 00 00 06 00 aa bb cc dd ee ff

读取时间：08 00 00 00 00 00 00

返回应答：08 00 00 01 00 06 00 aa bb cc dd ee ff

或：08 00 00 01 00 06 00 aa bb cc dd ee ff

数据说明：

aa 表示year（年，比如0A（十进制是10），实际年份是1900+10 = 1910年）

bb 表示mon（月,比如 06（十进制是6），实际月份即是6+1=7月）

cc 表示day(天)

dd 表示hour（小时）

ee 表示min （分）

ff 表示sec （秒）

例如发送指令：08 00 00 00 00 00 00返回08 00 00 01 06 00 00 00 00 01 00 00 00

或者发送：09 00 00 00 06 00 00 00 00 01 00 00 00

定时器写注意：

- 先写定时器数量，此指令，规定了定时器节点的内存占用数。

- 然后按照规定写入规定数量的定时器节点，未写入的定时节点保持旧的定时节点数据，新写入的数据覆盖旧的数据。首次写必须全部写，以后再写，可以按照需要写入需要修改的定时节点。

- 最后需要发送结束定时器写指令，完成定时器写操作，让定时器生效。